## Лист1
Наименование | Фото | Газы | Описание | Характеристики | Комплектация и Преимущества | Преимущества
ПОРТАТИВНЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР "ТОП-СЕНС 210" |  | LEL, Горючие газы (CH4), O2, CO, SO2, NO2, CL2, H2S, NH3, H2, O3, NO, HCL, PH3, CH3OH, C6H5CH3 | Газоанализатор ТОП-СЕНС 210 подходит для защиты от взрывов газа, недостатка кислорода и для обнаружения утечек токсичных газов. Анализируемый газ — H2S. Детектор применяется при работе на опасных объектах, при проведении аварийно-спасательных работ, при работе в замкнутых пространствах, в подземных трубопроводах, шахтах и ​​т.п., для обеспечения безопасности работников и имущества предприятия. | Тип измеряемых газов: горючие газы, токсичные газы или кислород; Погрешность: ＜ +5% полной шкалы; Время срабатывания: T90<30 с; Способ отображения: ЖК-дисплей отображает фактические данные и состояние системы. Тревога: широкоугольный светодиод, звуковая сигнализация, вибрация; Рабочая температура: от -45℃ до +60℃; Влажность: <95% относительной влажности (без конденсации); Источник питания: перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор постоянного тока 3,7 В емкостью 1200 мАч; Время зарядки: 4-6 часов; Время работы: не менее 8 часов для горючих газов и не менее 200 часов для токсичных газов и кислорода; Взрывозащита: Ex ia IIC T4 GB; Степень пылевлагозащиты: IP67; Гарантия 2 года; Вес: около 120 г (включая батарею); Размер: 102 мм x 56 мм x 26 мм. | Работает на усовершенствованном 16-разрядном встроенном микроконтроллере с низким энергопотреблением; Большой ЖК-дисплей; Выполнение самопроверки датчика, батареи, цепи и предупреждение при включении питания; Возможность независимой установки верхней и нижней точки срабатывания сигнализации, сигнал тревоги и сигнал неисправности; Работа с меню одной кнопкой — удобный интерфейс для пользователей; Отображение реального времени и заряда батареи или низкого заряда. Автоматическое отключение в случае низкого напряжения. Отображение текущего времени на дисплее; Возможность самокалибровки, если наличествует газ необходимой концентрации. Три способа подать сигнал тревоги (звуковой, визуальный сигнал и вибросигнал); TWA (среднестатистическое значение за 8 часов) и STEL (краткосрочное допустимое среднее значение); Меню английское Переключение едениц измерений; Зарядка с помощью USB; Удобное ПО; Подключение к ПК через USB; Конкурентная цена; | Переключение единиц измерений; Зарядка с помощью USB; Удобное ПО; Подключение к ПК через USB; Конкурентная цена; | простой, современный, функциональный прибор
ПОРТАТИВНЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР "ТОП-СЕНС 260" |  | LEL, Горючие газы (CH4), O2, CO, SO2, NO2, CL2, H2S, NH3, H2, O3, NO, HCL, PH3, CH3OH, C6H5CH3, CO2, COCL2, HCN, CLO2, Br2, HF, VOCS | Газоанализатор ТОП-СЕНС 260 подходит для защиты от взрыва газа, недостатка кислорода, а также для обнаружения утечки токсичного газа. Детектор применяется при работе на опасных объектах, при проведении аварийно-спасательных работ, при работе в замкнутых пространствах, в подземных трубопроводах, шахтах и ​​т.п., для обеспечения безопасности работников и имущества предприятия. | Тип измеряемых газов: горючие газы, токсичные газы, ЛОС или кислород. Погрешность: ＜ +5% полной шкалы; Пороги срабатывания: настроены по умолчанию с возможностью изменения Время срабатывания: T90<30 с Способ отображения: OLED-дисплей отображает фактические данные и состояние системы. Сигнализация: широкоугольный светодиод, звуковая сигнализация 85 дБ, вибрация. Индикатор неисправности: неисправность датчика. Рабочая температура: от -45℃ до +60℃ Влажность: <95% относительной влажности (без конденсации) Источник питания: литий-полимерный аккумулятор постоянного тока 3,7 В емкостью 2000 мАч. Время зарядки: не более 6 часов Время работы (при непрерывной эксплуатации): горючие газы ≥ 10ч; токсичные газы ≥ 200ч Вес: 200 г (включая батарею) Размеры: 109 мм (Д) × 64 мм (Ш) × 30 мм (В) Класс защиты IP: Водонепроницаемость — IP 67; Класс взрывозащиты : 0Ex da ia IIC T4 Ga X | Усовершенствованная встроенная 32-битная система управления микроконтроллером с низким энергопотреблением; 16-битный высокоточный модуль сбора данных АЦП; С 3 светодиодами состояния: индикатор состояния, индикатор неисправности, сигнальный индикатор; Выполните самопроверку датчика, батареи, цепи и функции сигнализации при включении; Возможность независимой установки верхней и нижней точек срабатывания сигнализации, сигнала тревоги и неисправности; Возможность установки типа (тона) звукового сигнала тревоги и звукового сигнала неисправности; Отображение уровня заряда батареи, сигнализация низкого заряда батареи и автоматическое отключение при низком напряжении; Отображение текущего времени на дисплее; Функция автоматической температурной компенсации (для уменьшения погрешности измерения в условиях высоких и низких температур); со сменным сенсорным модулем; Два уровня сигнализации: нижний и верхний пороги; Три способа подачи сигнала тревоги (звуковой сигнал, визуальный сигнал и вибросигнал); TWA (среднестатистическое значение за 8 часов) и STEL (краткосрочное допустимое среднее значение); Хранение записей сигналов тревоги: 500 шт. (возможность увеличения до 10 000 записей событий); Функция управления паролем: важные операции требуют пароля; Если в меню детектора нет операций более 30 секунд, он автоматически вернется к обычному интерфейсу мониторинга; Возможность установить пароль для предотвращения доступа к расширенным настройкам. Переключение едениц измерений; Зарядка с помощью USB; Удобное ПО; Подключение к ПК с настройками ПО и просмотром соответствующих параметров через USB и зарядка от ПК; OLED-дисплей с легко читаемыми данными; Модульные сенсоры Магнитная зарядка Время работы до 500 часов Управление 1 кнопкой Русское меню | Переключение единиц измерений; Зарядка с помощью USB; Удобное ПО; Подключение к ПК через USB и зарядка от ПК; OLED-дисплей с легко читаемыми данными; Модульные сенсоры Магнитная зарядка Время работы до 500 часов Управление 1 кнопкой Русское меню | небольшой по размерам и весу, но есть все необходимые функции, хорошее качество сенсеров, при этом простой и понятный. Емкий аккумулятор и OLED-дисплей.
ПОРТАТИВНЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР "ТОП-СЕНС 510" |  | Горючие газы (CH4), Сумма углеводородов (С2-С10), Кислород (O2), Угарный газ (CO), Метанол (CH3OH), Толуол (C6H5CH3), Сероводород (H2S), Водород, Н2, Диоксид серы (SO2), Хлор (Cl2), Аммиак (NH3), Водород (H2), Диоксид серы (SO2), Диоксид углерода (СО2), Диоксид азота (NO2), Оксид азота (NO), Озон (О3). Диоксид хлора (ClO2), Фосфин (PH3), ЛОС. | Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 510 используется в производствах, где требуется применение защищенного от взрывов оборудования, в целях безопасности сотрудников и имущества компании. Контролирует газы CH4, C3H8 | Измеряемые газы: CH4, C3H8; Диапазон измерений: CH4: 0–10000 млн-1, 0–20000 млн-1, 0–30000 млн-1; C3H8: 0–10000 млн-1, 0–20000 млн-1, 0–30000 млн-1 Сенсор: термокаталитический Сигнализация: трехцветная светодиодная индикация, звуковой сигнал – 90 дБ Погрешность: ±5% полной шкалы Время срабатывания: T90 < 30 с Рабочая температура: -40℃ … +50℃ Влажность＜90% относительной влажности без конденсации Источник питания: литиевая батарея постоянного тока 3,7 В, 1800 мАч Время зарядки: не более 6 часов Время работы: не менее 8 часов Оповещение тревоги: два порога срабатывания, настраиваемые пользователем самостоятельно Архив данных: 1000 записей Габариты: 227 × 71 × 35 (мм) Вес: 220 г. Класс защиты IP: IP65 Класс взрывозащиты : 1Ex ib d IIC Т4 GB X | Работает 16-битном микроконтроллере с низким энергопотреблением ЖК-дисплей 128х64 мм Самопроверка датчика, питания, цепи и сигнализации Возможность определения нижнего и верхнего порога срабатывания сигнализации, которые будут отображаться на дисплее Отображение уровня заряда на дисплее в режиме реального времени. Детектор требует зарядки при достижении минимального уровня и автоматически отключается при полной разрядке. Возможность калибровки по газу и чистому воздуху Визуальная и звуковая сигнализация Показания превышения пределов STEL и TWA Температурная компенсация (уменьшает погрешность измерения, вызванную разными температурами) Архивирование данных срабатывания сигнализации Отображение часов реального времени Напоминание об истечении срока калибровки или срока службы датчика Возможность сброса настроек до заводских
ПОРТАТИВНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР 4-Х ГАЗОВ "ТОП-СЕНС 310" |  | CH4, CO, H2S, O2, LEL, SO2, NO2, CL2, NH3, H2, O3, NO, HCL, PH3, CH3OH, C6H5CH3, CO2, COCL2, HCN, CLO2, Br2, HF, VOCS | Использует метод естественной диффузии для определения концентрации газа. ТОП-СЕНС 310 имеет большой OLED-дисплей и двухуровневый сигнал тревоги с аудио/визуальным и вибрационным оповещением. Корпус ТОП-СЕНС 310 изготовлен из высокопрочных материалов (композиционной эластичной резины), обладает высокой прочностью, приятный на ощупь и с высокой степенью пыле/влагозащиты. ТОП-СЕНС 310 подходит для работ на опасных объектах, любых аварийно-спасательных работ, работ в подземных трубопроводах, шахтах и других местах. | Он контролирует CH4, CO, H2S, O2 и горючие газы одновременно; Время работы: от 8 до 16 часов при контроле горючих газов в зависимости от условий эксплуатации. до 200 часов (при контроле только токсичных газов); Степень защиты: IP67; Степень взрывозащиты: Ех da ia I Ma X, 0Ex ia IIC T4/T3 Ga X; Разрешён для работы в шахтах; Архив данных на 500 событий; Диапазон измерений: H2S: 0-142мг/м3 (0-100 ppm), CO: 0-580мг/м3 (0-500 ppm), O2:0-30%об., Горючие газы: 0-50% НКПР;(0-100% диапазона измерений) Переключение единиц измерений на мг/м³; Время отклика: T90<30s; Погрешность: <= + 5% S; Разрешение: 1% НКПР; 0,1%об; 1 ppm или 0,1 ppm; Корпус: прорезиненный противоударный; Рабочая влажность: 90% относительной влажности без конденсации; Рабочая температура: от -45℃ до 50℃; Функция управления паролями, важные операции требуют проверки пароля, предотвращая неправильные действия; 2 вида крепёжного механизма в комплекте: жёсткая металлическая клипса и зажим типа "крокодил"; Зарядка mini-USB; Вес: всего 220 гр; Габаритные размеры (В x Ш x Г): 125х64х30 мм; | Возможность самостоятельно установить верхнюю и нижнюю точки срабатывания сигнализации, сигнал тревоги и сигнал неисправности, а также можно установить тип сигнала; Меню калибровки: калибровка одной кнопкой; Тревога TWA① и STEL②; Два уровня сигнализации: Низкая и высокая тревога. Три способа подачи сигнала тревоги (Звуковая, визуальная и вибросигнал); Отображение заряда батареи в режиме реального времени, подсказка о низком напряжении, автоматическое отключение при низком напряжении; Функция настройки часов реального времени; Дисплей: Графический ЖК-дисплей, обеспечивающий одновременное отображение всех газовых каналов (вызов дисплея для пикового считывания и TWA); Вибросигнализация: Внутренняя вибросигнализация; Звуковая сигнализация: переменный импульсный звуковой сигнал на 95 дБ (несколько звуковых сигналов позволяют выбирать отличительные тона для разных уровней сигнализации); Визуальный сигнал тревоги: Красный мигающий светодиод или ЖК-дисплей; Способ отбора проб газа: естественная диффузия; Калибровка: автоматическая калибровка и автоматическое обнуление с одной кнопкой. Тип сенсоров: электрохимический (О2, CO, H2S) и термокаталитический (CH4), возможно использование инфракрасного сенсора для контроля О2 и СН4 Переключение едениц измерений; Удобное ПО; Подключение к ПК с настройками ПО и просмотром соответствующих параметров через USB и зарядка от ПК; Зарядка с помощью USB; Модульные сенсоры, возможны разные комбинации газов; Время работы до 200 часов, Источник питания 3.7V DC 1700mAh литий-ионная батарея; Управление 1 кнопкой; Русское меню; Размер и вес; Одновременная калибровка нескольких сенсоров; | Переключение единиц измерений; Удобное ПО; Подключение к ПК с настройками ПО и просмотром соответствующих параметров через USB и зарядка от ПК; Зарядка с помощью USB; Модульные сенсоры, возможны разные комбинации газов; Время работы до 500 часов Управление 1 кнопкой; Русское меню; Размер и вес; Одновременная калибровка нескольких сенсоров; | качественный прибор на 4 сенсора, русское меню, маленькие размеры и вес | Использует метод естественной диффузии для определения концентрации газа. ТОП-СЕНС 310 имеет большой OLED-дисплей и двухуровневый сигнал тревоги с аудио/визуальным и вибрационным оповещением. Корпус ТОП-СЕНС 310 изготовлен из высокопрочных материалов (композиционной эластичной резины), обладает высокой прочностью, приятный на ощупь и с высокой степенью пыле/влагозащиты. ТОП-СЕНС 310 подходит для работ на опасных объектах, любых аварийно-спасательных работ, работ в подземных трубопроводах, шахтах и других местах. Он контролирует CH4, CO, H2S, O2 и горючие газы одновременно; Время работы: до 500 часов (при контроле только токсичных газов); Архив данных на 500 событий; Степень защиты: IP67; Степень взрывозащиты: Ех da ia I Ma X, 0Ex ia IIC T4/T3 Ga X; Функция управления паролями, важные операции требуют проверки пароля, предотвращая неправильные действия; 2 вида крепёжного механизма в комплекте: жёсткая металлическая клипса и зажим типа "крокодил"; Зарядка с помощью магнита; Вес: всего 220 гр; Габаритные размеры (В x Ш x Г): 125х64х30 мм; Возможность самостоятельно установить верхнюю и нижнюю точки срабатывания сигнализации, сигнал тревоги и сигнал неисправности, а также можно установить тип сигнала; Меню калибровки: калибровка одной кнопкой; Тревога TWA① и STEL②; Два уровня сигнализации: Низкая и высокая тревога. Три способа подачи сигнала тревоги (Звуковая, визуальная и вибросигнал); Отображение заряда батареи в режиме реального времени, подсказка о низком напряжении, автоматическое отключение при низком напряжении; Функция настройки часов реального времени; Диапазон измерений: H2S:0-142мг/м3 (0-100 ppm), CO: 0-580мг/м3 (0-500 ppm), O2:0-30%об., Горючие газы: 0-100% НКПР; Переключение единиц измерений на мг/м³; Корпус: прорезиненный противоударный; Рабочая влажность: 90% относительной влажности без конденсации; Рабочая температура: от -45℃ до 50℃; Дисплей: Графический ЖК-дисплей, обеспечивающий одновременное отображение всех газовых каналов (вызов дисплея для пикового считывания и TWA); Вибросигнализация: Внутренняя вибросигнализация; Звуковая сигнализация: переменный импульсный звуковой сигнал на 95 дБ (несколько звуковых сигналов позволяют выбирать отличительные тона для разных уровней сигнализации); Визуальный сигнал тревоги: Красный мигающий светодиод или ЖК-дисплей; Время отклика: T90<30s; Погрешность: <= + 5-20% S; Способ отбора проб газа: естественная диффузия; Калибровка: автоматическая калибровка и автоматическое обнуление с одной кнопкой. Тип сенсоров: электрохимический (О2, CO, H2S) и инфракрасный (CH4)
ПОРТАТИВНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР “ТОП-СЕНС 360” |  | Сероводород (H2S), Горючие газы (CxHy), Кислород (O2), Угарный газ (CO), Хлор (Cl2), Аммиак (NH3), Водород (H2), Диоксид серы (SO2), Диоксид углерода (СО2), Диоксид азота (NO2), ЛОС. | Газоанализатор ТОП-СЕНС 360 подходит для защиты от взрыва газов, недостатка кислорода, а также для обнаружения утечки токсичных газов. Детектор применяется при работах на опасных объектах, при спасательных работах, при работах в замкнутых пространствах, в подземных трубопроводах, шахтах и т.д., чтобы обеспечить безопасность сотрудников и имущества предприятия. Ударопрочный корпус (композиционная эластичная резина), приятный на ощупь. и с высокой степенью пыле/влагозащиты. | большой ЖК-дисплей с 360-градусным светодиодным визуальным оповещением; три способа подачи сигнала тревоги (звуковая сигнализация, визуальная сигнализация и вибросигнал); звуковая сигнализация 95 дБ; способ отбора проб газа: естественная диффузия или внешний насос для принудительного забора пробы (опция); рабочая температура: от -45˚ до +60˚ С; точность измерений: ≤ ± 3% полной шкалы; источник питания: перезаряжаемый литиевый аккумулятор ёмкостью 2400 мАч; класс взрывозащиты: 0Ex ia IIC T4/Т3 Ga X; степень пылевлагозащиты: IP67; время зарядки: не более 8 часов; время работы: более 12 часов (в зависимости от количества датчиков и интенсивности работы детектора); пороги срабатывания: настроены по умолчанию с возможностью изменения; размеры: 121 мм (Д)×67 мм (Ш)×36 мм (Г); вес: 270 г. | Компактный портативный многоканальный детектор ТОП-СЕНС 360 с ярким дисплеем. Газоанализатор ТОП-СЕНС360 – искробезопасный 6-газовый детектор газа, контролирующий загазованность рабочей среды. Работает с горючими и токсичными газами. Анализирует также кислород и летучие органические соединения. Хранение данных тревожного срабатывания - 2 ГБ. Экспорт данных на ПК; Контроль до 6 газов одновременно; Более 12 часов непрерывной работы; Функция включения светодиодного освещения высокой яркости; Отличное российское качество по цене ниже немецких, американских и английских аналогов! Разрешен для работ в подземных шахтах горнодобывающих предприятий. Качество сборки и сенсеров (Премиум сегмент) Переключение едениц измерений; Удобное ПО, Подключение к ПК с настройками ПО и просмотром соответствующих параметров через USB и зарядка от ПК; Зарядка с помощью USB; Модульные сенсоры, возможны разные комбинации газов; контроль до 6 газов; Русское меню; Размер и вес; Одновременная калибровка нескольких сенсоров; Фонарик (светодиоды) | Качество сборки и сенсеров (Премиум сегмент) Переключение единиц измерений; Удобное ПО, Подключение к ПК с настройками ПО и просмотром соответствующих параметров через USB и зарядка от ПК; Зарядка с помощью USB; Модульные сенсоры, возможны разные комбинации газов; контроль до 6 газов; Русское меню; Размер и вес; Одновременная калибровка нескольких сенсоров; Фонарик | высококачественный прибор нового поколения на 6 газов
ПОРТАТИВНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР 6 ГАЗОВ "ТОП-СЕНС 610" |  | Горючие газы (CH4), Сумма углеводородов (С2-С10), Кислород (O2), Угарный газ (CO), Метанол, CH3OH, Толуол, C6H5CH3, Сероводород (H2S), | Использует метод естественной диффузии для определения концентрации газа. ТОП-СЕНС 610 имеет большой OLED-дисплей и двухуровневый сигнал тревоги с аудио/визуальным и вибрационным оповещением. Корпус ТОП-СЕНС 610 изготовлен из высокопрочных материалов (композиционной эластичной резины), обладает высокой прочностью, приятный на ощупь и с высокой степенью пыле/влагозащиты. ТОП-СЕНС 610 подходит для работ на опасных объектах, любых аварийно-спасательных работ, работ в подземных трубопроводах, шахтах и других местах. | Контроль до 6 газов одновременно; Защита датчика горючих газов от высоких температур; Вес: всего 400 гр; Габаритные размеры (В x Ш x Г): 171 x 95 x 43 мм; Время работы: до 500 часов (при контроле только токсичных газов); Степень защиты: IP67; Степень взрывозащиты: РО Ех da ia I Ma X, 0Ex ia IIC T4/T3 Ga X; Разрешён для работы в шахтах; Функция управления паролями, важные операции требуют проверки пароля, предотвращая неправильные действия; 2 вида крепёжного механизма в комплекте: жёсткая металлическая клипса и зажим типа "крокодил"; Зарядка с помощью магнитного крепления; | В приборе используется встроенный усовершенствованный 32-битный микроконтроллер с низким энергопотреблением; 16-битный высокоточный модуль сбора данных; 3 цвета светодиода для контроля состояния: индикатор контроля, индикатор неисправности, сигнальный индикатор; Графический движок UCGUI для оптимизации удобства интерфейса; OLED-дисплей высокого класса с хорошим визуальным восприятием; Полная самопроверка при включении питания: датчик, питание от батареи, цепи и функции сигнализации; Возможность самостоятельно установить верхнюю и нижнюю точки срабатывания сигнализации, сигнал тревоги и сигнал неисправности, а также можно установить тип сигнала; Меню калибровки: калибровка одной кнопкой; Функция автоматической компенсации температуры; Два уровня (низкая тревога, высокая тревога) тройная тревога (звук, свет, вибрация); Тревога TWA① и STEL②; Архив данных на 500 событий; Функция управления паролями, важные операции требуют проверки пароля, эффективно предотвращая неправильные действия Водонепроницаемый корпус Два уровня сигнализации: Низкая и высокая тревога. Три способа подачи сигнала тревоги (Звуковая, визуальная и вибросигнал); Отображение заряда батареи в режиме реального времени, подсказка о низком напряжении, автоматическое отключение при низком напряжении; Функция настройки часов реального времени; Возврат в режим мониторинга, в случае отсутствия в интерфейсе меню каких-либо действий в течение 30 сек. Переключение едениц измерений; Удобное ПО, Подключение к ПК с настройками ПО и просмотром соответствующих параметров через USB и зарядка от ПК; Зарядка с помощью USB; Модульные сенсоры, возможны разные комбинации газов; контроль до 6 газов; Русское меню; Размер и вес; Одновременная калибровка нескольких сенсоров; Аккумулятор 5000мАh | Переключение единиц измерений; Удобное ПО, Подключение к ПК с настройками ПО и просмотром соответствующих параметров через USB и зарядка от ПК; Зарядка с помощью USB; Модульные сенсоры, возможны разные комбинации газов; контроль до 6 газов; Русское меню; Размер и вес; Одновременная калибровка нескольких сенсоров; Аккумулятор 5000мАh | Полноценный прибор на 6 газов, не дорогой и качественный.
ПОРТАТИВНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР “ТОП-СЕНС 380” |  | Сероводород (H2S), Горючие газы (CxHy), Кислород (O2), Угарный газ (CO), Хлор (Cl2), Аммиак (NH3), Водород (H2), Диоксид серы (SO2), Диоксид углерода (СО2), Диоксид азота (NO2), ЛОС. | Искробезопасный 6-газовый детектор газа со встроенным насосом для горючих и токсичных газов, а также для кислорода и летучих органических соединений в рабочей среде. Особенности: Встроенный насос с возможностью отключения Встроенный фонарик Установка пароля для работы в меню Функция изменения единиц измерений (мг/м³ на ppm, НКПР на %об. и т.д.) Сфера применения: подходит для работ на опасных объектах, любых аварийно-спасательных работ, подземных, трубопроводах, шахтах и других местах. Подходит для: защиты от взрывов газов, недостатка кислорода, а также для обнаружения утечки токсичных газов и паров. Тип измеряемых газов: горючие газы токсичные газы ЛОС или кислород | Рабочая температура: от -45˚ до +60˚ С Точность измерений: ≤ ± 3% полной шкалы Влажность: <95% относительной влажности (без конденсации) Источник питания: перезаряжаемый литиевый аккумулятор ёмкостью 3200 мАч Класс взрывозащиты: 0Ex da ia IIC T4 Ga X Степень пылевлагозащиты: IP67 Время зарядки: не более 5 часов Время работы: более 10 часов (с принудительным отбором) и более 16 часов (диффузионно) Пороги срабатывания: настроены по умолчанию с возможностью изменения Корпус: из высокопрочных материалов (композиционной эластичной резины), обладает высокой прочностью, приятный на ощупь и с высокой степенью пыле/влагозащиты Размер: 159,4 мм (Д) × 82,2 мм (Ш) × 40,7 мм (Г) Вес: 380 г Крепёжный механизм: зажим типа «крокодил» | Искробезопасный 6-газовый детектор газа со встроенным насосом для горючих и токсичных газов, а также для кислорода и летучих органических соединений в рабочей среде. Визуальная сигнализация: широкоугольный светодиод Звуковая сигнализация: звуковая сигнализация 95 дБ Вибросигнализация: да Дисплей: большой ЖК-дисплей с 360-градусным светодиодным визуальным оповещением Способы подачи тревоги: Три способа подачи сигнала тревоги (звуковая сигнализация, визуальная сигнализация и вибросигнал) Способ отбора проб газа: естественная диффузия или встроенный отключаемый насос для принудительного забора пробы Встроенный насос Качество сборки и сенсеров (Премиум сегмент) Переключение едениц измерений; Удобное ПО, Подключение к ПК с настройками ПО и просмотром соответствующих параметров через USB и зарядка от ПК; Зарядка с помощью USB; Модульные сенсоры, возможны разные комбинации газов; контроль до 6 газов; Русское меню; Размер и вес; Одновременная калибровка нескольких сенсоров; Фонарик | Встроенный насос Качество сборки и сенсеров (Премиум сегмент) Переключение едениц измерений; Удобное ПО, Подключение к ПК с настройками ПО и просмотром соответствующих параметров через USB и зарядка от ПК; Зарядка с помощью USB; Модульные сенсоры, возможны разные комбинации газов; контроль до 6 газов; Русское меню; Размер и вес; Одновременная калибровка нескольких сенсоров; Фонарик | Прибор премиум класса, высокое качество сборки и сенсеров на уровне европейских аналогов. Удобный, портативный, имеет все необходимые функции.
СТАЦИОНАРНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ТОП-СЕНС 4100G |  | Горючие газы 0-100%LEL | Качественный стационарный газоанализатор горючих газов, оснащённый термокаталитическим сенсором, с протоколами HART и RS-485, 3 реле, а также с дисплеем и световыми индикаторами. | Принцип анализа: Каталитическое горение Режим настройки: ИК- доступ в удалённом режиме Тип сенсора: Термокаталитический Тип сигнализации: световая индикация, свето-звуковой оповещатель (опция) Способ отбора проб газа: естественная диффузия Время срабатывания: Настраиваемые пользователем высокие и низкие пороги срабатывания сигнализации Дисплей: ЖК-дисплей, LED- индикатор Релейные выходы: 24 В Материал корпуса: нержавеющая сталь или алюминий Рабочая температура: от -45˚ до +70˚ С Влажность: <99% относительной влажности (без конденсации) Источник питания: DC24В±15% (18-30В постоянного тока и рекомендуемое напряжение DC24В. Напряжение, превышающее DC 30В, повредит детектор) Класс защиты IP: IP68 Класс взрывозащиты: Ex d IICT5Gb Пороги срабатывания: могут быть настроены пользователем Время отклика: T90<30с Дальность передачи: ≤ 1000 метров Вес: 2000 г Габариты: 145 x 204 x 100 мм (Ш x В x Г) Выходные сигналы и интерфейсы: 4-20 мА, 3 реле RS485 или HART (опция) | Сфера применения:предназначен для любых отраслей. Подходит для: защиты от взрыва газов использования при температурах до -45 °С Тип измеряемых газов: горючие газы
СТАЦИОНАРНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ТОП-СЕНС 4100S |  | Диоксид серы (SO2), Сероводород (H2S), Угарный газ (СО), Кислород (O2), Водород (Н2), Аммиак (NH3), Хлор (CI2), Оксид этилена (ETO) | Качественный стационарный газоанализатор токсичных газов и кислорода, оснащённый электрохимическим сенсором, с протоколами HART и RS-485, 3 реле, а также с дисплеем и световыми индикаторами. | Время срабатывания: Настраиваемые пользователем высокие и низкие пороги срабатывания сигнализации Дисплей: ЖК-дисплей, LED- индикатор Материал корпуса: нержавеющая сталь или алюминий Принцип анализа: Электрохимический Режим настройки: ИК-доступ в удалённом режиме Тип сенсора: Электрохимический Тип сигнализации: световая индикация, свето-звуковой оповещатель (опция) Способ отбора проб газа: естественная диффузия Рабочая температура: от -45˚ до +70˚ С Влажность: <99% относительной влажности (без конденсации) Источник питания: DC24В±15% (18-30В постоянного тока и рекомендуемое напряжение DC24В. Напряжение, превышающее DC 30В, повредит детектор) Класс защиты IP: IP68 Класс взрывозащиты: Ex d IICT5Gb Пороги срабатывания: могут быть настроены пользователем Время отклика: T90<30с Дальность передачи: ≤ 1000 метров Вес: 2000 г Габариты: 145 x 204 x 100 мм (Ш x В x Г) Выходные сигналы и интерфейсы: 4-20 мА, 3 реле RS485 или HART (опция) | Сфера применения: предназначен для любых отраслей. Подходит для: защиты от превышения ПДК токсичных газов и кислорода использования при температурах до -45 °С Тип измеряемых газов: токсичные газы и кислород
СТАЦИОНАРНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ТОП-СЕНС 10N |  | Отслеживаемый газ — H2S | Модель ТОП-СЕНС 10N — это стационарный детектор газа для непрерывного промышленного мониторинга газов в опасных и потенциально взрывоопасных средах. Детектор работает путем естественной диффузии, контролируя концентрации газов с помощью качественных сенсоров, которые обладают хорошей воспроизводимостью и чувствительностью. ТОП-СЕНС 10N поставляется со светодиодным дисплеем, который может показывать реальное значение концентрации газа в текущицй момент. Если концентрация газа превышает заданную точку тревоги (порог), детектор запустит акустико-оптическую сигнализацию на центральном блоке и приведет в движение внешнее оборудование, такое, как вытяжные вентиляторы. Выход сигнала 4-20 мА, соответствует международному стандарту, что гарантирует, что детектор может подключаться любому контроллеру верхнего уровня, также протокол RS485 может быть подключен к заводскому центральному контроллеру. ТОП-СЕНС 10N имеет простую встроенную технологию управления микроконтроллером. | Отслеживаемый газ — H2S Погрешность: < = + 5% полн. шкалы; Время срабатывания: T90<30сек; Дисплей: трехцветный светодиодный; Управление: инфракрасный пульт; Режим работы дисплея: Зеленый свет — нормальный, желтый — ошибка, красный — газовая сигнализация; Настраиваемые пороги срабатывания сигнализации; Выходной сигнал: 4-20 мА Рабочая температура: температура: от -40°C до +70 °C Влажность: < 90% (без конденсации влаги); Источник питания: DC24V; Отбор проб газа: Естественная диффузия; Степень взрывозащиты: Ex d IICT6Gb; Класс защиты: IP68; Тип кабеля: 3×1,5 мм2 для 4-20 мА; Дальность передачи сигнала: < = 1000 метров; Вес: 1000 г; Материалы: корпус — литой алюминий, корпус блока модуля сенсора — нержавеющая сталь. | Особенности ТОП-СЕНС 10N Отслеживаемый газ — H2S Встроенный 16-разрядный маломощный микроконтроллер; Светодиодный дисплей; Безопасное дистанционное управление с помощью инфракрасного пульта; Настраиваемые пользователем высокие и низкие пороги срабатывания сигнализации; Проверка пароля для повторной операции (для избежания сбоя или несанкционированного доступа); Стандартный сигнал 4-20 мА или выход RS485 ModBus;
СТАЦИОНАРНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ТОП-СЕНС 500 |  | Горючие газы 0-100%LEL | Качественный стационарный газоанализатор горючих газов с подогреваемой оптикой, протоколами HART и RS-485, 3 реле, а также с дисплеем и световыми индикаторами. | Время срабатывания: Настраиваемые пользователем высокие и низкие пороги срабатывания сигнализации Дисплей: ЖК-дисплей, LED- индикатор Принцип анализа: NDIR (недисперсионное инфракрасное излучение) Режим настройки: ИК- доступ в удалённом режиме Тип сенсора: оптический Тип сигнализации: световая индикация, свето-звуковой оповещатель (опция) Способ отбора проб газа: естественная диффузия Релейные выходы: 24 В Материал корпуса: нержавеющая сталь или алюминий Рабочая температура: от -60˚ до +70˚ С Влажность: <99% относительной влажности (без конденсации) Источник питания: DC24В±15% (18-30В постоянного тока и рекомендуемое напряжение DC24В. Напряжение, превышающее DC 30В, повредит детектор) Класс защиты IP: IP68 Класс взрывозащиты: Ex d IICT5Gb Пороги срабатывания: могут быть настроены пользователем Время отклика: T90<30с Дальность передачи: ≤ 1000 метров. Вес: 5700г Габариты: 310x124x132 мм (ШxВxГ) Выходные сигналы и интерфейсы: 4-20 мА 3 реле - RS485 или HART (опция) | Сфера применения: предназначен для любых отраслей. Подходит для: защиты от взрыва газов использования в местах со 100% влажностью использования при температурах до -60 °С Тип измеряемых газов: горючие газы
Стационарный модульный газоанализатор ТОП-СЕНС 1000 |  | Диоксид серы (SO2), Сероводород (H2S), Угарный газ (СО), Кислород (O2), Водород (Н2), Аммиак (NH3), Хлор (CI2), LEL, NО2, NН3, О3, NO, HCL, PН3, CН3OH, C6H5CH3 | Газоанализатор ТОП-СЕНС 1000 может быть оснащен каталитическим датчиком горения для контроля горючих газов и одновременно электрохимическими датчиками для контроля токсичных газов и кислорода. Стандартными газами, которые чаще всего отслеживаются, являются CH4-IR, H2S, CO, O2. ТОП-СЕНС 1000 также можно настроить для обнаружения других газов. Кроме того, ТОП-СЕНС 1000 может передавать данные в специальный центр по беспроводной связи. Плагин GPRS показывает место установки. | Процессор: 32-разрядный встроенный микропроцессор. Диапазоны измерений: см. Справочную таблицу 1. Контролируемые газы: горючие газы, кислород, токсичные газы. Погрешность: ±5% полной шкалы. Время срабатывания: T90<40сек. Контроллер: Инфракрасный пульт дистанционного управления. Способ отбора пробы: естественная диффузия. Дисплей: 128*64 OLED показывает данные о времени и состояние системы. Сигнализация: визуальная и световая сигнализация, удаленная сигнализация, SMS (опционально). Виды тревоги: два порога превышения концентраций и сигнализация неисправности могут быть установлены пользователем. Выходной сигнал: 2 реле, 220 В AV, 5A. Сигнальные выходы: RS485 для передачи данных на верхний уровень или GPRS (опционально). Рабочая температура: -40 °C – + 50 °C, влажность ＜90% относительной влажности (без конденсации). Источник питания: AC 220V 50Hz / резервная батарея 9V (опционально). Степень защиты: IP66. Степень взрывозащиты: Ex d IICT6Gb. Вес: 3 кг. | Контроль газов: CH4-IR, H2S, CO, O2 128 * 64 точечная матрица ЖК-дисплея ИК-пульт дистанционного управления Русский или английский интерфейс Определение нескольких газов одновременно Часы реального времени Заменяемые сенсоры Регистрация данных о сигнализации и неисправностях Возможность установки пароля для запрета доступа GPS (опционально) SMS (опционально) Возможность загрузки данных в ASP через GPRS (опционально) Выход RS485 для подключения к системе DCS (опционально)
Стационарный модульный газоанализатор ТОП-СЕНС Т |  | Диоксид серы (SO2), Сероводород (H2S), Угарный газ (СО), Кислород (O2), Водород (Н2), Аммиак (NH3), Хлор (CI2), LEL(Каталитический), VOL(Инфракрасный), VOC(Фотоионизационный),, О3, NO, HCN, HF, СlO2, Фосген, Формальдегид, Оксид этилена(ETO) | Качественный недорогой стационарный газоанализатор горючих и токсичных газов, непрерывно контролирующий загазованность в рабочей зоне. Анализируемый газ — H2S. ТОП-СЕНС Т конфигурируется из разных модулей, то есть можно создавать детекторы газа с различными функциями: модули двух видов дисплеев (ЖК или светодиодный) или работа без дисплея, а также два модуля выходных сигналов (4-20мА или RS485). Оптимальное соотношение «Цена-Качество-Функциональность»! Также ТОП-СЕНС Т имеет 2 встроенных релейных выходов - как только концентрация газа превысит заданный порог, он включит акустико-оптический сигнал тревоги на центральном блоке и приведет в действие внешнее оборудование, например, вытяжные вентиляторы. ТОП-СЕНС Т предназначен для любых отраслей. Отличается самой небольшой стоимостью, что может говорить о нем, как об очень сильном продукте - аналоге некоторых российских и импортных газоанализаторов. | Используемые датчики: каталитический, электрохимический, инфракрасный, фотоионизационный; Погрешность: < = + 5% полн. шкалы; Время срабатывания: T90<30сек; Дисплей: трехцветный светодиодный; Управление: инфракрасный пульт; Режим работы дисплея: Зеленый свет — нормальный, желтый — ошибка, красный — газовая сигнализация; Настраиваемые пороги срабатывания сигнализации; Выходной сигнал: 4-20 мА Рабочая температура: температура: от -40°C до +70 °C Исполнение для использования при высокой температуре: от 10°C до 180°C (опционально); Влажность: < 90% (без конденсации влаги); Источник питания: DC24V (от 16 до 30В постоянного тока. Рекомендуемое напряжение — DC24V. Напряжение, превышающее DC 30В, повредит детектор); Отбор проб газа: Естественная диффузия; Степень взрывозащиты: Ex d IICT6Gb; Класс защиты: IP68; Тип кабеля: 3 или 4 активных провода, экранированных между детектором и централизованным контроллером. 3×1,5 мм2 для сигнала 4-20 мА или 4*1,5 мм2 для сигнала RS485, внешний диаметр > = 10 мм; Дальность передачи сигнала: < = 1000 метров; Вес: 1200 г; Материалы: корпус — литой алюминий, корпус блока модуля сенсора — нержавеющая сталь. | Модель ТОП-СЕНС Т — это стационарный детектор газа для непрерывного промышленного мониторинга газов в опасных и потенциально взрывоопасных средах, контролирующий горючие газы, токсичные газы, кислород, а также летучие органические соединения. Детектор работает путем естественной диффузии, в нем может быть установлен электрохимический датчик для токсичных газов и кислорода, каталитический датчик для горючих газов, инфракрасный датчик или фотоионизационный датчик. Он обладает хорошей производительностью и чувствительностью, помехоустойчив к температуре и влажности, имеет длительный срок службы и простотой в эксплуатации. Стандартная модель ТОП-СЕНС Т состоит из основного модуля управления (процессора) и интеллектуального сенсорного модуля, который может быть опционально вставлен в коммуникационный модуль RS485, чтобы иметь изолированный выходной сигнал RS485. Также можно поменять модуль жидкокристаллического дисплея на модуль светодиодного дисплея, чтобы иметь цифровую индикацию текущей концентрации газа. ТОП-СЕНС Т поставляется с 2 встроенными реле. Если концентрация газа превышает заданную точку тревоги (порог), детектор запустит акустико-оптическую сигнализацию на центральном блоке и приведет в движение внешнее оборудование, такое, как вытяжные вентиляторы. Особенности ТОП-СЕНС Т Анализируемый газ — H2S. Сенсорный модуль может быть заменен датчиком того же типа или датчиком другого типа с другим диапазоном измерений; Детектор распознает сенсорный модуль автоматически, без необходимости калибровки; Автоматическая калибровка для уменьшения погрешности; Встроенный 16-разрядный маломощный микроконтроллер; Светодиодный дисплей (ЖК-дисплей опционально); Безопасное дистанционное управление с помощью инфракрасного пульта; Настраиваемые пользователем высокие и низкие пороги срабатывания сигнализации; Проверка пароля для повторной операции (для избежания сбоя или несанкционированного доступа); Стандартный сигнал 4-20 мА или выход RS485 ModBus;
Стационарный модульный газоанализатор ТОП-СЕНС F |  | Диоксид серы (SO2), Сероводород (H2S), Угарный газ (СО), Кислород (O2), Водород (Н2), Аммиак (NH3), Хлор (CI2), LEL, NО2, NН3, О3, NO, HCL, PН3, CН3OH, C6H5CH3 | Газоанализатор ТОП-СЕНС F представляет собой настенный детектор для контроля горючих и токсичных газов, а также кислорода в воздухе рабочей зоны. Анализируемый газ — CH4. Газоанализатор ТОП-СЕНС F может применяться в электроэнергетике, электронной, металлургической, химической, нефтяной, угольной, горнодобывающей, железнодорожной, фармацевтической и других отраслях промышленности, где существует риск возникновения аварий, связанных с выбросом горючих или ядовитых газов. | Процессор: 32-разрядный встроенный микропроцессор. Диапазоны измерений: см. Справочную таблицу 1. Контролируемые газы: горючие газы, кислород, токсичные газы, ЛОС. Погрешность: ±3% полной шкалы. Время срабатывания: T90<30сек. Управление: Инфракрасный пульт дистанционного управления. Способ отбора пробы: естественная диффузия. Дисплей: 128*64 OLED показывает данные о времени и состояние системы. Время предварительного нагрева: 120 сек. Сигнализация: визуальная и световая сигнализация, удаленная сигнализация. Виды тревоги: два порога превышения концентраций и сигнализация неисправности могут быть установлены пользователем. Сигнальные выходы: 2 реле, 220 В AV, 5A. Выходные сигналы: 4-20 мА, RS485 для передачи данных на верхний уровень (опция). Рабочая температура: -40 °C – + 50 °C, влажность ＜90% относительной влажности (без конденсации). Источник питания: AC 220V 50Hz / резервная батарея 9V (опционально). Степень защиты: IP66. Степень взрывозащиты: Ex d IICT6Gb. Вес: 3 кг. | Газоанализатор ТОП-СЕНС F работает по принципу естественной диффузии с использованием высококачественных электрохимических, каталитических, инфракрасных или ФИД-датчиков, обладающих хорошей воспроизводимостью и чувствительностью. Детектор с большим OLED-дисплеем способен отображать фактическую концентрацию утечки газа с течением времени. И как только концентрация выделяющегося газа превысит установленную точку срабатывания сигнализации (порог), он включит звуковой и визуальный сигнал тревоги на панели управления и активирует внешнее оборудование, такое как вытяжные вентиляторы. Выходной сигнал составляет 4-20 мА, в соответствии с международным стандартом, убедитесь, что детектор может быть подключен к системе DCS на заводе, а цифровой сигнал RS465 может быть подключен к заводскому центральному блоку. ТОП-СЕНС F использует встроенную технологию управления микроконтроллером. Она довольно проста в использовании, многофункциональна и очень надежна. Анализируемый газ — CH4 128 * 64 точечная матрица ЖК-дисплея ИК-пульт дистанционного управления Русский или английский интерфейс Определение нескольких газов одновременно Часы реального времени Заменяемые сенсоры Регистрация данных о сигнализации и неисправностях Возможность установки пароля для запрета доступа Отдельное пользовательское меню управления от заводского для удобной проверки пользовательских записей Выход RS485 для подключения к системе DCS (опционально) Стандартный сигнал 4-20 мА может напрямую подключаться к заводской системе DCS (дополнительно)
Стационарный модульный газоанализатор ТОП-СЕНС N |  | Диоксид серы (SO2), Сероводород (H2S), Угарный газ (СО), Кислород (O2), Водород (Н2), Аммиак (NH3), Хлор (CI2), LEL(Каталитический), VOL(Инфракрасный), VOC(Фотоионизационный),, О3, NO, HCN, HF, СlO2, Фосген, Формальдегид, Оксид этилена(ETO) | Газоанализатор ТОП-СЕНС N — это стационарный детектор, который непрерывно контролирует горючие и токсичные газы, летучие органические соединения и кислород в рабочей зоне. Анализируемый газ — CH4-IR. Детектор работает методом естественной диффузии на основе высококачественных сенсоров: электрохимических, каталитических, инфракрасных и фотоионизационных, обладающих хорошей воспроизводимостью и чувствительностью, помехозащищенностью от температуры и влажности, долгим сроком службы и удобством в использовании. | Тип датчиков: электрохимические, каталитические, инфракрасные и фотоионизационные; Отбор проб газа: естественная диффузия; Диапазон: см. прилагаемую таблицу; Погрешность измерений: + 5% полной шкалы; Время отклика: T90<30с; Отображение состояния: светодиодный экран дисплея (ЖК-дисплей опционально); Тип сигнализации: Супер-яркая индикация предупреждения опасности; Пороги срабатывания сигнализации могут быть настроены пользователем; Настройка: Инфракрасный пульт дистанционного управления; Источник питания: DC24V±15% (16-30В постоянного тока и рекомендуемое напряжение DC24V. Напряжение, превышающее DC 30V, повредит детектор); Рабочая температура: -50 °C… + 60 °C; Повышенная рабочая температура: 10 °C…180 °C; Влажность: < 90% (без конденсации); Тип кабеля: 3 или 4 активных провода, экранированных между детектором и централизованным блоком. 3×1,5 мм2 для сигнала 4-20 мА или 4х1,5 мм2 для сигнала RS485, внешний диаметр ¢ ≥10 мм; Дальность передачи: ≤ 1000 метров; Резьба монтажного винта: G1/2, M20х1,5; Вес: 1200г; Класс защиты от взрыва: Ex d IICT6Gb; Класс защиты: IP66. | Газоанализатор ТОП-СЕНС N оснащен светодиодным дисплеем, отображающим фактическую концентрацию утечки газа. Если концентрация утечки газа превышает установленную точку срабатывания сигнализации (порог), извещатель активирует акустико-оптическую тревогу на центральном блоке и управляет внешним оборудованием, например, вентиляцией. Выходной сигнал 4–20 мА соответствует международному стандарту, что гарантирует возможность подключения детектора к центральной заводской системе точно так же, как цифровой сигнал RS485. Анализируемый газ — CH4-IR; Работает на основе 16-разрядного микроконтроллера с низким энергопотреблением; Светодиодный экран (ЖК-дисплей опционально); Настраиваемые пользователем верхний и нижний значения тревоги; Сенсорный модуль может быть заменен датчиком того же типа и датчиком другого типа с различным диапазоном обнаружения; Детектор распознает сенсорный модуль автоматически, без необходимости калибровки; Автоматическая калибровка для уменьшения погрешности; Проверка пароля для повторной операции (для защиты от ошибочных действий); Выходной сигнал 4-20 мА или выход RS485 ModBus.
Ручной насос (помпа) для газоанализаторов РН-01 |  |  | Предназначен для работы с газосигнализаторами и газоанализаторами. Комплект поставки: 1.Мех резиновый - 1 шт. 2 Трубка ПВХ 4х1,5 ТУ 2247-465-00208947-2006 - 3 м (по заказу трубка силиконовая 4х1,5 - 10 м).
Телескопический зонд для забора проб ТЗ-01 |  |  | Предназначен для отбора газовой пробы из точки контроля исследуемой газовой смеси без изменения ее химического и количественного состава. | Предназначен для отбора газовой пробы из точки контроля исследуемой газовой смеси без изменения ее химического и количественного состава. Конструктивно представляет собой отдельную пробоотборную линию, имеющую телескопическую жесткую конструкцию в виде металлической трубки, раздвигаемой до 700 мм, и гибкой трубки длиной 1000 мм. Принцип действия зонда состоит в отборе для анализа части газовоздушной смеси (ГС), принудительно всасываемой с постоянной скоростью с помощью автономного насоса и подаваемой на газоанализатор. Использование зонда обеспечивает удобство выполнения экспресс-анализа в труднодоступных местах, не имеющих отрицательного давления - таких как кабельные колодцы, склады, емкости, трубопроводы и т.п. Зонд пригоден для отбора проб атмосферного воздуха во всех климатических зонах Российской Федерации.
Поплавковый зонд для забора проб ПЗ-01 |  |  | Поплавковый зонд предназначен для проведения забора воздуха с помощью автономного насоса в труднодоступных местах (колодцы, цистерны, закрытые сосуды, вентиляционные трубы и т.п.) и в условиях большой вероятности наличия воды или агрессивных смесей в точке забора. | Конструктивно представляет собой шаровидный предмет (Ф 60мм; вес: 70 гр.) с воздухозаборными отверстиями и выходной трубкой (под заказ комплектуется гибким шлангом различной длины). Специальный синтетический материал поплавка позволяет проводить работы в агрессивной среде (не высокие концентрации кислот и значительные концентрации нефтепродуктов) и в широком температурном диапазоне (-60…+90 С).